Załącznik do siwz PNO/12/2020
W przypadku odmiennych postanowień dokumentacji projektowej lub budowlanej zamawiający prosi, aby wykonawca uwzględnił poniższe wymagania, zawarte w niniejszym dokumencie.

1. Dojazd do terenu budowy następował będzie od strony ul. Klasztornej przez drogę osiedlową (działka nr 4) do działki 5/19. Działka 5/19 - wzdłuż istniejących boksów garażowych.
2.Wykonawca w ramach umowy usunie i zutylizuje na własny koszt całą istniejącą zieleń (niską i wysoką) z działek objętych przedmiotem zamówienia 5/11,
5/10 i 5/19.
3.Wykonawca ogrodzi teren budowy na czas budowy z jedną bramą wjazdową. Wysokość ogrodzenia - 2,20 [m], ogrodzenie nie przeźroczyste.
4.Wykonawca zapewni oświetlenie tymczasowe na słupach oraz pełen monitoring wizyjny o jednoznacznej czytelnej rozdzielczości terenu budowy z zapisem ciągłym i możliwością podglądu przez Zamawiającego za pośrednictwem telefonu komórkowego lub PC w każdym czasie.
5. Wszystkie elementy balustrad klatek schodowych wykonać ze stali nierdzewnej
6.Wszystkie elementy balustrad balkonów wykonać ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej.
Płyta otworowa przesłonięcia balkonu powinna być zbliżona fakturą do płyt otworowych w budynkach przy ul. Klasztornej 18a i Klasztornej 20 w Ostrowie Wielkopolskim.
7. Wewnętrzna drabina wyjściowa na dach wykonana ze stali nierdzewnej.
8.Ściany klatek schodowej do wysokości 1,50 [m] tynkowane tynkiem strukturalnym żywicznym w kolorystyce uzgodnionej z Zamawiającym.
9.Ściany zewnętrzne, wewnętrzne, drzwi zewnętrzne i wewnętrzne do mieszkań, okna mu-szą spełniać aktualne wymogi akustyczne (PN-B-02151-3:2015-10 Akustyka budowla-na. Ochrona przed hałasem w budynkach. Część3: Wymagania dotyczące izolacyjności aku-stycznej przegród w budynkach i elementów budowlanych).
11. Ościeża drzwi wejściowych do mieszkań od strony korytarza wykonane jako portal z pły-ty laminowanej w kolorze i fakturowaniu skrzydła drzwiowego o głębokości do futryny drzwi.
12. Należy zapewnić oświetlenie sekwencyjne klatek schodowych.
13.Należy zapewnić oświetlenie sekwencyjne korytarzy piwnic i poszczególnych boksów.
14. Oświetlenie w piwnicy lampami LED o barwie światła 3000 [K].
15. Złącza pomiarowe instalacji odgromowych w „galmarach”.
16.W pomieszczeniach węzłów cieplnych zapewnić studzienki szczelne dla ewentualnego awaryjnego odpompowania wody. Studzienki przykryte systemową
pokrywą.
17. Wykonawca osadzi na otworach kanałów wentylacyjnych kratki wentylacyjne ze stali nie-rdzewnej satynowanej we wszystkich pomieszczeniach budynku. Otwory do wyciągów kuchen-nych pozostają bez kratek wentylacyjnych.
18. Opaska wokół budynku ma być wykonana z kostki brukowej, szarej o grubości 6,0 cm i ułożona na podsypce cementowo-piaskowej.
19. Zapewnić minimalny (1 [%]) spadek terenu od granicy działki z terenem
upraw rolnych w kierunku budynku 20A i 20B.
 20.Przejścia szczelne pionów kanalizacyjnych przez połać dachową wykonać w oparciu o rozwiązania systemowe.
21. Piony kanalizacji sanitarnej przechodzące przez zespoły sanitarne prowadzić w grubości muru z przygotowaniem do montażu
systemowych stelaży podtynkowych dla systemowych misek ustępowych wiszących np. KO-ŁO lub innych równoważnych
22.Rzygacze dachowe do odprowadzenia wody deszczowej z daszku nad balkonami wyko-nać z rury ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej, satynowanej dn. 120 [mm], wystają-cej od płaszczyzny tynku 80 [cm], rurę zakończyć kapinosem.
23.Wykonawca przygotuje komplet dokumentów niezbędnych do zgłoszenia
zakończenia robót i zgłoszenia zamiaru przystąpienia do użytkowania do Nadzoru Budowlanego w Ostrowie Wielkopolskim.
Uzyska umocowanie prawne Zamawiającego i przekaże je za potwierdzeniem do organów j.w.
 24.Wykonawca przygotuje komplet kluczy wejściowych do budynków, na ich dachy, pomieszczeń administracyjnych oraz mieszkań w ilości wymaganej przez Zamawiającego.
Klucze będą czytelnie oznaczone w odniesieniu do pomieszczeń.
 25.Wykonawca zapewni oświetlenie LED pomieszczeń wymienników ciepła zapalane wyłącznikiem od strony wewnętrznej pomieszczenia.
26. Wykonawca zobligowany jest do wykonania wycieraczek przy wejściach do budynku. Wycie-raczki systemowe aluminiowe o wysokości przekroju min. 20 [mm], trójstrefowe (stre-fa przed wiatrołapem z wkładem szczotkowo - gumowym 160 x 160 [cm] z odprowadzeniem wody deszczowej do kanalizacji deszczowej, strefa w wiatrołapie z wkładem gumowym 160 x 205 [cm] - cała długość wiatrołapu strefa za wiatrołapem w klatce schodowej z wkładem tekstylnym 160 x 160 [cm]).
27. Tynk zewnętrzny na budynkach ma być sylikonowy zgodny z kolorystyką zawartą w dokumentacji technicznej
28. Lokale dla osób niepełnosprawnych winny być wykonane w oparciu o aktualnie obowiązują-ce przepisy na dzień zakończenia realizacji przedmiotu umowy.
29. Drzwi wejściowe do budynku, oraz drzwi wejściowe na klatkę schodową mają być wykonane na systemach trójzawiasowych.